П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20 августа 2021 г.                          с. Курсавка                                              № 649

Об утверждении порядка мониторинга

системы состояния теплоснабжения

Андроповского района Ставропольского края

В соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях подготовки и устойчивому функционированию в отопительный период системы теплоснабжения Андроповского района Ставропольского края, администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый порядок проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения Андроповского района Ставропольского края.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края Колодко М.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со его официального обнародования.

Глава

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края                                                                   Н.А. Бобрышева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края

от 20 августа 2021 г. № 649

ПОРЯДОК

проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения

Андроповского района Ставропольского края

- 1. Общие положения

1.1. Порядок проведения мониторинга состояния систем теплоснабжения Андроповского района Ставропольского края (далее – система мониторинга) разработан в целях подготовки и устойчивому функционированию системы теплоснабжения в отопительный период.

Порядок определяет механизм взаимодействия администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края, теплоснабжающих организаций при проведении мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории Андроповского района Ставропольского края.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения - это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Системы анализа данных мониторинга направлены на оптимизацию планов ремонта на основе выбора из объектов, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из объема финансовых средств.

Объектный уровень - уровень реализации системы мониторинга, осуществляется теплоснабжающими организациями;

муниципальный уровень - уровень реализации системы мониторинга, осуществляется администрацией Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

- 2. Цели и задачи системы мониторинга

2.1. Целями создания и функционирования системы мониторинга являются:

2.1.1. Контроль за состоянием и функционированием системы теплоснабжения.

2.1.2. Повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения.

2.1.3. Снижение количества аварийных ремонтов и переход к планово-предупредительным ремонтам.

2.1.4. Снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ за счет реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

2.2. Задачи системы мониторинга:

2.2.1. Сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, об аварийности на объектах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работах.

2.2.2. Оптимизация процесса формирования планов проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения.

2.2.3. Эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ на объектах теплоснабжения.

- 3. Реализация система мониторинга

Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектном и муниципальном уровнях:

3.1. На объектном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляется теплоснабжающими организациями.

3.2. На муниципальном уровне выполнение организационно-методических руководств и координаций деятельности системы мониторинга осуществляется отделом муниципального хозяйства, архитектуры и строительства администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

- 4. Состав системы мониторинга

Система мониторинга включает в себя:

4.1. Сбор и предоставление данных.

4.2. Обработка и хранение.

4.3. Анализ данных мониторинга.

- 5. Сбор и предоставление данных

В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.

5.1. На объектовом уровне собирается следующая информация:

5.1.1. Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, технологических отказов, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных потребителей.

5.1.2. Данные о проведенных ремонтных (в т.ч. капитальных) работах на объектах теплоснабжения, исполнительная документация по проведенным ремонтным работам.

5.1.3. Данные о вводе в эксплуатацию законченного строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения объектов теплоснабжения.

5.2. На муниципальном уровне собирается следующая информация:

5.2.1. Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, технологических отказов, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных потребителей.

5.2.2. Данные о проведенных капитальных ремонтных работах на объектах теплоснабжения, исполнительная документация по проведенным капитальным ремонтным работам.

5.2.3. Данные о вводе в эксплуатацию законченного строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения объектов теплоснабжения.

5.3. Теплоснабжающие организации ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в отдел муниципального хозяйства, архитектуры и строительства администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края в электронном виде и на бумажном носителе информацию в соответствии с подпунктами 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 настоящего Порядка по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

6. Обработка и хранение данных

6.1. Материалы мониторинга обрабатываются и хранятся в администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края, а также в теплоснабжающих организациях Андроповского района Ставропольского края.

- 7. Анализ данных мониторинга

- 7.1. Система анализа данных мониторинга и выдачи информации по тепловых сетям направлена на решение задач по оптимизации планов ремонта на основе выбора объектов, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

7.2. Анализ данных производится на муниципальном уровне администрацией Андроповского муниципального округа Ставропольского края (отделом муниципального хозяйства, архитектуры и строительства администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края), на объектном уровне – специалистами теплоснабжающих организаций.

7.3. Результаты мониторинга могут являться основанием для принятия решений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения.

7.4. На основе анализа базы данных принимаются оптимальные управленческие решения.

________________

Приложение

к Порядку проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения Андроповского района Ставропольского края

Форма 1. Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов

Мониторинг состояния системы теплоснабжения за ________________20 г.

наименование месяца

Срок предоставления: до 5 числа ежемесячно

| № п/ п | Наименов ания объекта | Адрес (месторасполо жение) объекта | Причины, приведшие к возникновен ию аварийной ситуации, технологиче скому отказу | Меры, принятые по ликвидации аварийной ситуации, технологич еского отказа | Период отключения потребителей от теплоснабжения |  |  |  | Количест во отключе нных потребит елей | Перечень отключе нных потребит елей | Примечан ие, рекоменд ации, коммента рии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дата отключ ения | Время отключ ения | Дата подключ ения | Время подключ ения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Руководитель	/	/

подпись	фамилия, инициалы

Ответственный исп.	/	/

подпись	фамилия, инициалы

тел.

Форма 2. Данные о проведении капитальных ремонтных

работах на объектах теплоснабжения

Мониторинг состояния системы теплоснабжения за____________20 г.

наименование месяца

Срок предоставления: до 5 числа ежемесячно

| № п/п | Наименования мероприятия | Адрес (месторасположение) объекта | Дата начала проведения капитального ремонта | Ориентировочная дата окончания проведения капитального ремонта | Фактическая дата окончания проведения капитального ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Руководитель	/	/

подпись	фамилия, инициалы

Ответственный исп.	/	/

подпись	фамилия, инициалы

тел.

Форма 3. Данные о вводе в эксплуатацию законченного строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения объекта теплоснабжения

Мониторинг состояния системы теплоснабжения за___________20 г.

наименование месяца

Срок предоставления: до 5 числа ежемесячно

| № п/ п | Адрес (месторасположени е) объекта | Законченное строительство объекта теплоснабжени я | Расширение объекта теплоснабжени я | Реконструкция объекта теплоснабжени я | Техническое перевооружени е объекта теплоснабжени я | Разрешительна я документация на проведение мероприятия на объект теплоснабжени я | Дата ввода в эксплуатацию объекта теплоснабжени я | Примечани е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Руководитель	/	/

подпись	фамилия, инициалы

Ответственный исп.	/	/

подпись	фамилия, инициалы

тел.

________________